## КПК
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с серии «Гольфстрим КПК» с естественной конвекцией с подключением к приточно-вытяжной вентиляции.
Описание: Конвектор серии «Гольфстрим КПК» разработан для эффективного экранирования холодного воздуха и обогрева больших помещений. Конструкцией конвектора «Гольфстрим КПК» предусмотрен подвод приточного воздуха через патрубки различной конфигурации от системы вентиляции и равномерное распределение его по всей длине конвектора. Возможно регулирование подачи воздуха при помощи заслонки. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, конвектор КРП имеет повышенную мощность по сравнению с серией «Гольфстрим» с естественной конвекцией.
Высота короба 110мм, ширина короба 240мм, стандартный диаметр патрубка 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь секционная | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005 | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24.11.070 | 700 | 0.215 | 0.176 | 0.139 | 80 | 0.876 | 0.472 | 0.519 | 16110.6918 | 17519.0918 | 17889.3918 | 20699.8918 | 18849.7918 | 22269.9918
24.11.120 | 1200 | 0.464 | 0.38 | 0.3 | 160 | 1.993 | 1.476 | 1.382 | 21272.9251 | 23687.3251 | 24322.1251 | 29140.1251 | 25968.5251 | 31831.7251
24.11.170 | 1700 | 0.713 | 0.584 | 0.461 | 240 | 3.278 | 2.486 | 2.113 | 28911.9077 | 32332.3077 | 33231.6077 | 40057.1077 | 35564.0077 | 43870.2077
24.11.220 | 2200 | 0.962 | 0.787 | 0.622 | 320 | 4.32 | 3.493 | 3.015 | 36282.9698 | 40709.3698 | 41873.1698 | 50706.1698 | 44891.5698 | 55640.7698
24.11.270 | 2700 | 1.211 | 0.991 | 0.783 | 400 | 5.419 | 4.257 | 3.642 | 42344.7371 | 47777.1371 | 49205.4371 | 60045.9371 | 52909.8371 | 66102.0371
Высота короба 140мм, ширина короба 270мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь секционная | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005 | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
27.14.070 | 700 | 0.309 | 0.254 | 0.201 | 80 | 1.086 | 0.698 | 0.605 | 19518.9714 | 21065.9714 | 21462.1714 | 24484.0714 | 22266.4714 | 25902.9714
27.14.120 | 1200 | 0.669 | 0.549 | 0.436 | 160 | 2.316 | 1.725 | 1.607 | 26633.3605 | 29285.3605 | 29964.5605 | 35144.9605 | 31343.3605 | 37577.3605
27.14.170 | 1700 | 1.029 | 0.845 | 0.67 | 240 | 3.756 | 2.783 | 2.607 | 36389.0336 | 40146.0336 | 41108.2336 | 48447.1336 | 43061.5336 | 51893.0336
27.14.220 | 2200 | 1.383 | 1.136 | 0.901 | 320 | 5.048 | 4.203 | 3.604 | 40890.5794 | 45752.5794 | 46997.7794 | 56495.1794 | 49525.5794 | 60954.5794
27.14.270 | 2700 | 1.743 | 1.431 | 1.135 | 400 | 6.397 | 5.219 | 4.585 | 55230.1663 | 61197.1663 | 62725.3663 | 74381.2663 | 65827.6663 | 79854.1663
Высота короба 110мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь секционная | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005 | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
43.11.070 | 700 | 0.427 | 0.349 | 0.276 | 80 | 1.238 | 0.837 | 0.736 | 20528.2338 | 22867.6338 | 23424.1338 | 26979.4338 | 25363.1338 | 30499.0338
43.11.120 | 1200 | 0.932 | 0.762 | 0.602 | 160 | 2.944 | 2.084 | 1.806 | 28460.3293 | 32470.7293 | 33424.7293 | 39519.5293 | 36748.7293 | 45553.1293
43.11.170 | 1700 | 1.437 | 1.175 | 0.928 | 240 | 4.437 | 3.566 | 3.028 | 38937.2574 | 44618.6574 | 45970.1574 | 54604.4574 | 50679.1574 | 63152.0574
43.11.220 | 2200 | 1.941 | 1.588 | 1.254 | 320 | 6.239 | 5.104 | 4.181 | 49150.799 | 56503.199 | 58252.199 | 69425.999 | 64346.199 | 80487.599
43.11.270 | 2700 | 2.446 | 2.001 | 1.58 | 400 | 7.679 | 6.347 | 4.958 | 60791.3265 | 69814.7265 | 71961.2265 | 85674.5265 | 79440.2265 | 99250.1265
Высота короба 140мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь секционная | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005 | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
43.14.070 | 700 | 0.501 | 0.411 | 0.326 | 80 | 1.453 | 0.986 | 0.87 | 26059.3497 | 28398.7497 | 28955.2497 | 32510.5497 | 30894.2497 | 36030.1497
43.14.120 | 1200 | 1.09 | 0.896 | 0.709 | 160 | 3.444 | 2.451 | 2.127 | 37505.7379 | 41516.1379 | 42470.1379 | 48564.9379 | 45794.1379 | 54598.5379
43.14.170 | 1700 | 1.68 | 1.379 | 1.094 | 240 | 5.182 | 4.186 | 3.569 | 51631.7433 | 57313.1433 | 58664.6433 | 67298.9433 | 63373.6433 | 75846.5433
43.14.220 | 2200 | 2.261 | 1.856 | 1.472 | 320 | 7.268 | 5.965 | 4.908 | 66218.9842 | 73571.3842 | 75320.3842 | 86494.1842 | 81414.3842 | 97555.7842
43.14.270 | 2700 | 2.85 | 2.34 | 1.855 | 400 | 8.948 | 7.422 | 5.821 | 78621.2303 | 87644.6303 | 89791.1303 | 103504.4303 | 97270.1303 | 117080.0303
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора